## Slide 1: Bayern ein Sonnenland – Wir gestalten Energiezukunft.
Alexander Heger, Leiter Regulierungsdatenmanagement, Bayernwerk Netz GmbH Dr. Peter Volkholz, Leiter Grundsatz- & Genehmigungsmanagement HS, Bayernwerk Netz GmbH Würzburger Gespräche zum Umweltenergierecht 23. Oktober 2024

## Slide 2: Bayernwerk ist ein PV-Labor im operativen Betrieb
75% Grünstrom-Quote im Bayernwerk-Netz
über 5 Mrd. Euro Invest in den nächsten drei Jahren
99,99% Versorgungsqualität
Versorgung 85% Bayerns bezogen auf Hochspannungsebene
rund 500.000 EE-Anlagen am Bayernwerk-Netz
1.200 Kommunen unterstützen wir als Partner bei den Energiethemen
In Bayern wächst die Energiewende von „unten nach oben“

## Slide 3: Wir arbeiten an unserem Zielbild Flower.Power …
Wir vernetzen Flexumer!
… überall und gleichzeitig.

## Slide 4: Ambitionen für EE- und Netzausbau werden größer
Chart: Prognose für Bayern 2035 laut Netzentwicklungsplänen
| PV | Wind (onshore) | Band der Nachfrage (max.)
NEP 2030(2019) | 22 | 2.6 | 13.1
NEP 2035(2021) | 30.7 | 2.9 | 15.8
NEP 2037(2023) | 80 | 16.8 | 31.1
Vervielfachung an Netzausbaumaßnahmen und Investitionsbedarf nötig.
[GW]
x 3,6
x 6,5
x 6,5

## Slide 5: Neue Dimensionen für das Bayernwerk-Netz in den kommenden Jahren
270
Umspannwerke
Stück
1.000
Trassenkilometer
Hochspannungs-leitungen
Stück
40.000
Kilometer
Mittel- & Nieder-spannungskabel
13.000
Digitale Ortsnetzstationen
Wir müssen das Bayernwerk nahezu verdoppeln.

## Slide 6: Wir gehen den Netzausbau vorausschauend an
Standardisierung und Prozessoptimierung von Genehmigungen
Beschleunigung von Bauprozessen, z.B.mit Container-Umspannwerk
Wir standardisieren und beschleunigen
Digitalisierung der Netze, z.B. digitale Ortsnetzstationen
Höhere Auslastung von HS-Leitungen durch Sensoren und KI
Wachstumsoffensive: Wir stellen uns auf
Smarte Netze: Intelligenz für effiziente Netznutzung
Über 1.000 neue Mitarbeitende in den letzten Monaten
Bayernwerk-Akademie als Qualifikations-schmiede für Fachkräfte
Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung

## Slide 7: Erfolgsfaktoren für vorausschauende Planung
Regionale Steuerung: Zuverlässigkeit und Planbarkeit durch Landesbedarfsplan
Konsequente Beschleunigung und Entbürokratisierung
Synchronisierung von EE-Ausbau und Netzausbau
Netzdienlicher Einsatz von Speicherlösungen
Nutzung von Flexibilität und Sektorenkopplung
Speicher und Flexibilitäten
Netzdienlicher Ausbau der Erneuerbaren Energien
Zubau von EE-Anlagen auch mit Blick auf die Netzdienlichkeit
Einspeisesteckdose: Clustering von Einzelanlagen
Innovationen und neue politische Rahmenbedingungen erforderlich.

## Slide 8: Vorausschauender Netzausbau im Netzausbauplan
  Zubau von Solar- und Windanlagen
  Hochlauf der E-Mobilität (E-Autos und Ladepunkte)
  Elektrifizierung Wärmeerzeugung (v.a. Wärmepumpen)
  Elektrifizierung Industrie
Ziel Deutschland: Treibhausgasneutralität 2045
6 Regionalszenarien
Netzausbaupläne
Netzausbau
Erstmals maßgeblich für den Netzausbauplan: Klimaneutralität mit Zieljahr 2045.

## Slide 9: Das neue Energiesystem wird in der Regulierung bereits sichtbar
Festlegung „Verteilung EE-bedingter Mehrkosten“ führt zu deutlicher Entlastung der Netzentgelte in Bayern (> 500 Mio. EUR)
Verteilung von EE-Mehrkosten
Eckpunktepapier zur Fortentwicklung der Industrienetzentgelte diskutiert Zukunftspfad für Flexibilitäten im Energiesystem
Flexibilisierung der Industrie
Erster netzdienlicher Speicher in VNB-Netz
Premiere: Erste Ausschreibung eines VNB für netzdienlichen Speicher nach § 11a EnWG in enger Abstimmung mit BNetzA
Speicher und Flexibilitäten sind Schlüsselfaktoren für die Energiezukunft.

## Slide 10: Kern-Prinzip des Effizienzvergleichs
Steht dem durch vorausschauenden Netzausbau gestiegenem Input (Kosten) zeitgleich auch ein entsprechender Output gegenüber?
Ex-post-Betrachtung anhand der Kosten des letzten zurückliegenden Basisjahres und der im Basisjahr vorliegenden Netzstrukturparameter: „Welcher Netzbetreiber erfüllt die Versorgungsaufgabe (Output) mit den geringsten Kosten (Input)?“
Kosten
(Input)
Strukturparameter*
(Output)
Das individuelle Input/Output-Verhältnis im Vergleich zu den effizientesten Unternehmen determiniert die Höhe des eigenen Effizienzwerts
* Parameter der 4. Regulierungsperiode Strom (Anzahl): Jahreshöchstlasten (2), Leitungslängen (3), installierte Erzeugungsleistung (3), Messlokationen
Am Effizienzwert werden wir als Netzbetreiber gemessen.

## Slide 11: Herausforderungen durch vorausschauenden Netzausbau?
  Leitungsverstärkung/Ersatzneubau mit Leistungserhöhung
  Steigende installierte Erzeugungsleistung unterlagerter Netzbetreiber
  Neubau von Umspannwerken für Einspeiseanlagen („Einspeisesteckdose“)
  Digitalisierung und Smartifizierung der Netze
  Input (Investitionen in Netzausbau) wird zeitlich vorgelagert notwendig
  Prognoseunsicherheit (z.B. Hochlauf E-Mobilität)
Bei Netzbetreibern mit hoher Energiewende-Betroffenheit führt vorausschauender Netzausbau derzeit zu Risiken für den Effizienzwert.

## Slide 12: Lösungsansätze für vorausschauenden Netzausbau
Vorausschauender Netzausbau ist langfristig betrachtet effizienter.
Prognosewerte und/oder zusätzliche Parameter zur Abbildung des vorausschauenden Netzausbaus, bestehende Parameter weiterhin berücksichtigen
Zusätzliche Parameter im Effizienzvergleich
Bereinigung von Kosteneffekten
Bereinigung der für den Effizienzvergleich relevanten Kosten um Effekte des vorausschauenden Netzausbaus
Kosten-Parameter-Lücke berücksichtigen
Aussetzen des Vergleichs für Investitionen des vorausschauenden Netzausbaus bis Zeitverzug bei Kosten-Parameter-Lücke geschlossen ist

## Slide 13
Bayernwerk vernetzt Flexumer